## Slide 1
Klimaschutzkonzept 2014
Samtgemeinde Flotwedel
Erneuerbare Energien
-Auftaktveranstaltung 21.01.2014-

## Slide 2: Einsatz erneuerbarer Energien
Die Senkung der CO2-Emissionen funktioniert nur im Dreiklang aus:
Energieeinsparung, Energieeffizienzsteigerung und Erneuerbare Energien
Quelle: H. Lehmann, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie

## Slide 3: Potenziale erneuerbarer Energien
Nutzung | Art der erneuerbaren Energie | Technik
Strom |  | 
 | Landwirtschaftliche Biomasse, Bioabfall | Vergasung (BHKW)
 | Wasser | Wasserkraft
 | Solarstrahlung | Photovoltaik
 | Wind | Windrad
Wärme |  | 
 | Landwirtschaftliche Biomasse, Bioabfall | Vergasung (BHKW)
 | Holz u. ä. | Verbrennung (Kessel)
 | Erdwärme | direkt (Tiefengeothermie), ggf. Wärmepumpe
 | Solarstrahlung | Solarthermische Anlage
 | Abwärme (Industrie, Abwasser) | direkt, ggf. Wärmepumpe

## Slide 4: Ausbau der Erneuerbare Energien in der Samtgemeinde Flotwedel
Nutzung von land- und forstwirtschaftlicher Biomasse
Notes: Pellets
Stroh
Holzhackschnitzel
Bio-Energiepflanzen
Holz
Kurzumtriebsplantagen

## Slide 5: Biogas aus dem Netz
Effiziente Nutzung in KWK
    Erzeugung von Strom: CO2 Einsparung ca. 200 g/kWh
    Nutzung der Wärme: CO2 Einsparung ca. 500 g/kWh

## Slide 6: Potenzial Biomasse
Samtgemeinde Flotwedel:
Landwirtschaftsfläche 7.423 ha
Waldfläche 2321 ha, (Quelle: Katasterfläche Stand 2012, LSKN)
Waldrestholz 4000 kWh/t
Hackschnitzel 4100 kWh/t
Pellets, Scheitholz 4.600 kWh/t
Kurzumtriebshölzer 3.500 – 4.000 kWh/t
Grünschnitt 1600 kWh/t
Stroh 3300 kWh/t (Ertrag pro ha ca. 4,5 t Stroh)
Notes: Forstleute rechnen bei einer nachhaltigen Bewirtschaftung mit einem Anfall von 1 Festmeter pro ha pro Jahr an Waldrestholz (technisch nutzbares Potenzial)
Und einen jährlichen Zuwachs von ca. 4 Festmeter / a + ha

## Slide 7: Potenzial Wasserkraft

## Slide 8: Potenzial Windenergie

## Slide 9: Erneuerbare Energien - Windenergie
In Abhängigkeit von planerischen und wirtschaftlichen Bedingungen können Standorte für Windenergie sinnvoll sein.
Eine 3-MW-Anlage (3.000 kW) produziert bei einer durchschnittlichen Laufleistung von 1781 h/ a
ca. 5.343.000 kWh/ a
Das entspricht einer CO2-Reduktion von ca. 4000 t/ a

## Slide 10: Bearbeitung des Flächennutzungsplans

## Slide 11: Potenzial Sonnenenergie
Jahressumme 2013
kWh/m²
Quelle: Deutscher Wetterdienst, www.dwd.de
Globalstrahlung Jahressumme 2013 für die Samtgemeinde Flotwedel: 1021 – 1040 kWh/m² > 130 kWh/m² Kollektorfläche (www.fraunhofer.de)

## Slide 12: Anlagen zur Nutzung von EE

## Slide 13: Bioenergie- und Nahwärmekonzept Wesendorf
Gesamtlänge des Nahwärmenetz:
Hauptleitung: ca. 1.350 m Nebenleitung: ca. 950 m
Details:
Leitungs- und Netzbauteile
Spitzenlast- und Redundanzkessel
Dükerung (Bach)
Netzhydraulik
Technische Anlagen
Planungs- und Ausführungszeitraum
2007 bis 2008
Leistung der NLG:
Projektanalyse
Bauleitplanung
Projektsteuerung
Objektbetreuung: Leitungsbau
Objektbetreuung: Technik
Objektbetreuung: Biogasanlage
Referenz: Herr Gemeindedirektor Penshorn
(0 53 76 / 899 - 0)

## Slide 14: energymap: Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in den Gemeinden: Bröckel

## Slide 15: energymap: Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in den Gemeinden: Eicklingen

## Slide 16: energymap: Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in den Gemeinden: Langlingen

## Slide 17: energymap: Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in den Gemeinden: Wienhausen

## Slide 18: Sammlung von Maßnahmen, Beispiel Stadt Meppen

## Slide 19: Maßnahmenkatalog
Maßnahme Nr. X: "Titel der Maßnahme" |  |  | 
Handlungsfeld |  |  | 
Beschreibung der Maßnahme |  |  | 
Erwartete Gesamtkosten |  |  | 
Energieverbrauchs-, Energiekosten- und CO2-Minderungspotenzial |  |  | 
Regionale Wertschöpfung |  |  | 
Zeitraum für die Durchführung | kurzfristig | mittelfristig | langfristig
Akteure, Verantwortliche |  |  | 
Zielgruppe |  |  | 
Priorität der Maßnahme | sehr hoch | hoch | mittel
Handlungsschritte |  |  | 
Erfolgsindikatoren |  |  |